|  | Antet stanga. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:. |  |  |  |  |  |
|  | # Formular C6nrz Lista cuprinzand realizarile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 1 | 00025002 - Organizatoare de cablu orizontal, 1U | buc | 7.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 2 | 000259924 - Extensie zone centrala de avertizare la efractie | buc | 8.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 3 | 0020581 - Usi interioare lemn placate cu HPL | mp | 38.000 |  |  |  |  | 0.830 |  |  |
|  | 4 | 100013010 - Camera video de supraveghere in carcasa de exterior, IR | buc | 26.000 |  |  |  |  | 0.130 |  |  |
|  | 5 | 100013015 - Camera video interior cu IR | buc | 18.000 |  |  |  |  | 0.090 |  |  |
|  | 6 | 100018851 - Rigola carosabila | buc | 28.000 |  |  |  |  | 3.360 |  |  |
|  | 7 | 2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM | kg | 7.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 8 | 20010013 - Material marunt | % |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 9 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 | kg | 718.076 |  |  |  |  | 0.730 |  |  |
|  | 10 | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539 | kg | 22.475 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 11 | 2100945 - BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 | MC | 0.248 |  |  |  |  | 0.610 |  |  |
|  | 12 | 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 34.502 |  |  |  |  | 86.600 |  |  |
|  | 13 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 14.500 |  |  |  |  | 38.420 |  |  |
|  | 14 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 1,901.000 |  |  |  |  | 1.900 |  |  |
|  | 15 | 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM | mc | 292.353 |  |  |  |  | 497.000 |  |  |
|  | 16 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 2.052 |  |  |  |  | 2.770 |  |  |
|  | 17 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 116.886 |  |  |  |  | 157.800 |  |  |
|  | 18 | 2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM. | mc | 24.319 |  |  |  |  | 36.480 |  |  |
|  | 19 | 2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM. | mc | 146.036 |  |  |  |  | 219.050 |  |  |
|  | 20 | 2201751 - Piatra sparta pt drumuri R.sediment 40-63 MM. | mc | 0.070 |  |  |  |  | 0.100 |  |  |
|  | 21 | 22052521 - Pavaj 8 cm | mp | 492.000 |  |  |  |  | 492.000 |  |  |
|  | 22 | 22052525 - Pavaj dale 6 cm | mp | 215.000 |  |  |  |  | 215.000 |  |  |
|  | 23 | 2600220 - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754 | kg | 12.325 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6nrz; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 24 | 2602022 - Tesatura fire sticla nebitumata lt 130 S 9693 | mp | 633.125 |  |  |  |  | 1.810 |  |  |
|  | 25 | 26020224 - Hartie Kraft constructii | mp | 349.485 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
|  | 26 | 2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139 | m | 102.510 |  |  |  |  | 11.280 |  |  |
|  | 27 | 2800325 - Bordura beton pentru trotuare 750X150X100 B2 S 1139 | m | 414.060 |  |  |  |  | 13.660 |  |  |
|  | 28 | 2903153 - Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM | m | 29.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 29 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 12.325 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 30 | 3064291 - Material marunt | % |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 31 | 3549026 - Glaf din aluminiu | m | 419.000 |  |  |  |  | 0.420 |  |  |
|  | 32 | 3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | kg | 115.000 |  |  |  |  | 0.120 |  |  |
|  | 33 | 3700041 - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N | kg | 9.200 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 34 | 3700340 - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N | kg | 0.480 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 35 | 3701992 - Bada lr ol.carbon 1/2T 1 X 20 mn ol 32-1N s1945 | kg | 152.290 |  |  |  |  | 0.150 |  |  |
|  | 36 | 500000005 - Diblu DN6 cu surub autofiletant | buc | 102.400 |  |  |  |  | 0.100 |  |  |
|  | 37 | 500000014 - Surub autofiletant 5 x 25 mm | buc | 1,088.000 |  |  |  |  | 1.090 |  |  |
|  | 38 | 500000019 - Placa tip aquapanel | mp | 64.640 |  |  |  |  | 0.060 |  |  |
|  | 39 | 500000025 - Cleme | buc | 166.400 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 40 | 500000030 - Elemente inferioare de suspendare | buc | 576.000 |  |  |  |  | 0.860 |  |  |
|  | 41 | 500000031 - Elemente superioare de suspendare | buc | 576.000 |  |  |  |  | 0.860 |  |  |
|  | 42 | 500000033 - Profile de fixare din otel galvanizat | m | 256.000 |  |  |  |  | 0.150 |  |  |
|  | 43 | 500001233 - Grund silicon | kg | 586.845 |  |  |  |  | 0.590 |  |  |
|  | 44 | 500001235 - Grund de fond pentru tencuieli decorative | kg | 242.190 |  |  |  |  | 0.240 |  |  |
|  | 45 | 500001236 - Tencuiala decorativa siliconica gran. 1,5mm | kg | 7,224.000 |  |  |  |  | 7.220 |  |  |
|  | 46 | 500001238 - Tencuiala decorativa hidrofuga | kg | 228.000 |  |  |  |  | 0.230 |  |  |
|  | 47 | 500002577 - Polistiren extrudat 120 x 65 x 5 cm | mp | 210.000 |  |  |  |  | 0.220 |  |  |
|  | 48 | 500002909 - Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm gros. | mp | 25.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 49 | 500006387 - Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - VdS, 151x65x94 | buc | 2.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 50 | 500006388 - Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - incinta rezistenta la foc, 151x65x94 | buc | 2.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 51 | 500006911 - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.) | % |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 52 | 55356081 - Buton manual de avertizare incendiu adresabil | buc | 20.200 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 53 | 5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920 | buc | 36.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6nrz; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 54 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 1,828.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 55 | 5837733 - Surub cu cap hexagonal L 6 X 60 F1 S 1454 | buc | 4.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 56 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 36.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 57 | 5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200 | kg | 0.036 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 58 | 5886746 - Nit pop panouri tabla | buc | 552.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 59 | 5893385 - Bolt tornado fix.asambl.panou | buc | 552.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 60 | 5904744 - Aliaj de lipit tlp st-40 pb D2 | kg | 0.128 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 61 | 6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 15.200 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 62 | 6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55 | buc | 0.280 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 63 | 6102815 - Chit siliconic | kg | 6.270 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 64 | 6103256 - Vopsea siliconica | kg | 0.600 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 65 | 6103543 - Vopsea gri deschis V.821-3 stas 3744-69 | kg | 0.200 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 66 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 106.360 |  |  |  |  | 106.360 |  |  |
|  | 67 | 6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare | buc | 1.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 68 | 63061691 - Riflaj decorativ aluminiu incl sistem fixare | m | 1,085.000 |  |  |  |  | 1.080 |  |  |
|  | 69 | 6313332 - Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 440.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 70 | 6704256 - Tub pvc flexibil DN 4 S 8399 | m | 4.800 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 71 | 6704270 - Tub pvc flexibil DN 6 S 8399 | m | 3.600 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 72 | 6716757 - Folie din pvc | mp | 625.000 |  |  |  |  | 0.060 |  |  |
|  | 73 | 6718375 - Plinta MDF | m | 561.000 |  |  |  |  | 0.080 |  |  |
|  | 74 | 6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 1,410.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 75 | 720455C - Pamant vegetal | mc | 25.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 76 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 93.150 |  |  |  |  | 0.090 |  |  |
|  | 77 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0.090 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 78 | 73451621 - Sirena alarmare la incendiu cu flash | buc | 12.000 |  |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 79 | 73451625 - Sirena de alarmare de interior | buc | 3.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 80 | 73451629 - Sirena exterior, autoalimentata, flash, carcasa ,include acumulator 2,5 Ah | buc | 3.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 81 | 73556867 - Tastatura efractie LCD cu caractere alfanumerice | buc | 1.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 82 | 7399999 - Material marunt | % |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 83 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 258.500 |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 84 | 7800795 - Profil picurator (pentru terasa) | m | 23.100 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6nrz; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 85 | 7801003 - Detector optic de fum adresabil, echipat cu soclu cu izolator de scurtcircuit | buc | 51.000 |  |  |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 86 | 78010033 - Detector acustic de spargere geam | buc | 5.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 87 | 7801005 - Detector multisenzorial adresabil echipat cu soclu cu izolator de scurtcircuit | buc | 8.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 88 | 7801006 - Detector gaz metan | buc | 6.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 89 | 8000277 - Material marunt | % |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 90 | 80008424 - Panouri gard metalice | mp | 2.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 91 | 8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac) | kg | 18.400 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 92 | 8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola | m | 138.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 93 | 85270303 - Placi gips-carton exterior | mp | 50.600 |  |  |  |  | 0.510 |  |  |
|  | 94 | 8535020 - Profil de structura cw 75/0.6/2600 din otel galvanizat | m | 64.400 |  |  |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 95 | 8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat | m | 36.800 |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 96 | 8535105 - Profil (sina)pt.prot.colturi P.gc 25/25/2500 (aluminiu) | m | 50.600 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 97 | 8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid | buc | 368.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 98 | 8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid | buc | 552.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  |  |  | Greutate | 1,901.69 |  |  |
|  | Beneficiar,; Constructor,. |  |  |
|  | Investitie - Formular C6nrz; Pagina 4 din; 4. |  |  |