|  | Antet stanga. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:. Obiectul:; 1 Cresa mica. Stadiul fizic:; 2 Arhitectura - amenajari interioare. |  |  |  |
|  | # Formular F3nrz - Realizari la data de 17/02/2026 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. Fatada. 3; CF28B01 - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare manuala, executat cu un strat grund si un strat tencuiala decorativa -de culoare alba; mp; 1,354.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; CF28B01 - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare manuala, executat cu un strat grund si un strat tencuiala decorativa -de culoare alba; mp; 437.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; CF28B01-2 - Tencuiala decorativa hidrofuga, pentru soclu -de culoare alba; mp; 57.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; CL20B1 - Riflaj decorativ de diferite inaltimi alcatuit din profile ornamentale verticale din aluminiu - teava patrata 50x50x2mm (50x50x1,5mm), vopsite in camp electrostatic in diferite nuante pastel(RAL 6019, RAL 6027, RAL 5024, RAL 3015, RAL 1014, RAL 4005, RAL 6021); ml; 1,085.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Fatada. Invelitoare - terasa. 23; CF08A03 - Termoizolatie atic, polistiren extrudat, grosime 5 cm (atic); mp; 210.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Situatie de lucrari 18 - Formular F3nrz - Realizari la data de 17/02/2026; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 24; CF09A01 - Termoizolatie atic, polistiren extrudat, grosime 10 cm; mp; 25.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 28; CD17A1 - Profil din tabla zincata, aerisire straturi; ml; 92.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 29; CK26B - Glaf din aluminiu pentru protectie atic; m; 242.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Invelitoare - terasa. Acoperis inclinat. 39; CK26B - Glaf din aluminiu pentru protectie atic; m; 156.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 40; CD24A1-2 - Placare gips carton de exterior; mp; 46.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Acoperis inclinat. Copertine. 50; CF28B01 - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare manuala, executat cu un strat grund si un strat tencuiala decorativa -de culoare alba; mp; 15.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 51; CQ16A-2 - Plafon din placi tip aquapanel, grosime 12,5 mm format din 1x placatip aquapanel, 12,5mm + structura de sustinere metalica;; mp; 58.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Situatie de lucrari 18 - Formular F3nrz - Realizari la data de 17/02/2026; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 52; RPCN15C - Profil lacrimar din tabla zincata, vopsita in camp electrostatic; m; 21.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 53; CK26B - Glaf din aluminiu pentru protectie atic; m; 21.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Copertine. Compartimentari. 71; CK03A - Perete HPL pentru compartimentari in grupurile sanitare, grosime 25mm, culoare RAL 6019; mp; 38.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Compartimentari. Pardoseli. 111; CG05A01 - Plinta din MDF, inclusiv accesorii pentru montaj, inaltime = 8 cm; m; 240.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 119; CG05A01 - Plinta din MDF, inclusiv accesorii pentru montaj, inaltime = 8 cm; m; 310.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Pardoseli. Plafoane. 145; CQ16A-2 - Plafon din placi tip aquapanel, grosime 12,5 mm format din 1x placatip aquapanel, 12,5mm + structura de sustinere metalica;; mp; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Plafoane. Imprejmuire. |  |
|  | Situatie de lucrari 18 - Formular F3nrz - Realizari la data de 17/02/2026; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 151; CO05A01-2 - Imprejmuire tip 2 -Soclu din beton, inaltime 60cm fata de cota trotuarului si inchidere din panouri metalice, din teava rectangulara verticala 20x20mm cu capac la partea superioara, cu inaltimi variabile, vopsita in camp electrostatic; ml; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. TOTAL Imprejmuire. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (21.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar,; Constructor,. |  |  |
|  | Situatie de lucrari 18 - Formular F3nrz - Realizari la data de 17/02/2026; Pagina 4 din; 4. |  |  |